**Предписания контрольно-надзорных органов, отчет об их исполнении**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Название контрольно- надзорного органа | Предписание | выявленное нарушение | Срок устранения нарушения | Отметка об исполнении |
| 25.06. 2021 | Нижне-Волжское управление Ростехнадзора  Государственный инспектор М.А.Санджиев | № РП-262- 873-П | Не проведена проверка сигнализатора загазованности угарным газом СЗ-2-2В | 25.09.2021 | Исполнено 21.09.2021 |
| Не проведена проверка сигнализатора загазованности природным газом СЗ-1-2Г | 25.09.2021 | Исполнено 21.09.2021 |
| Отсутствуют опознавательные знаки для обнаружения трассы подземного газопровода | 25.09.2021 | Исполнено 12.09.2021 |
| 27.10 2021 | Отделение надзорной деятельности профилактической работы по Ики-Бурульскому и Приютненскому районам УДН и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия | 7-42/2021/4 от 27.10.2021 | Нет светоотражающих указателей на пожарном водоеме с указанием объема | 27.11.2021 | Нарушения устранены 11.11. 2021 г.  Акт внеплановой выездной проверки от 17.02.2022 |
| Нет светоотражающих знаков обозначения ручных пожарных извещателей | 27.11.2021 | Исполнено 11.11.2021  Акт внеплановой выездной проверки от 17.02.2022 |
| Нет светоотражающих указателей на пожарный водоем | 27.11.2021 | Исполнено  Акт внеплановой выездной проверки от 17.02.2022 |

