**Предписания контрольно-надзорных органов, отчет об их исполнении**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Дата  | Название контрольно- надзорного органа  | Предписание  | выявленное нарушение  | Срок устранения нарушения  | Отметка об исполнении  |
| 25.06. 2021 | Нижне-Волжское управление Ростехнадзора Государственный инспектор М.А.Санджиев  | № РП-262- 873-П | Не проведена проверка сигнализатора загазованности угарным газом СЗ-2-2В | 25.09.2021 | Исполнено 21.09.2021 |
| Не проведена проверка сигнализатора загазованности природным газом СЗ-1-2Г | 25.09.2021 | Исполнено 21.09.2021 |
| Отсутствуют опознавательные знаки для обнаружения трассы подземного газопровода  | 25.09.2021 | Исполнено 12.09.2021 |
| 27.10 2021 | Отделение надзорной деятельности профилактической работы по Ики-Бурульскому и Приютненскому районам УДН и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия  | 7-42/2021/4 от 27.10.2021 | Нет светоотражающих указателей на пожарном водоеме с указанием объема  | 27.11.2021 | Нарушения устранены 11.11. 2021 г.Акт внеплановой выездной проверки от 17.02.2022 |
| Нет светоотражающих знаков обозначения ручных пожарных извещателей  | 27.11.2021 | Исполнено 11.11.2021 Акт внеплановой выездной проверки от 17.02.2022 |
| Нет светоотражающих указателей на пожарный водоем  | 27.11.2021 | Исполнено Акт внеплановой выездной проверки от 17.02.2022 |

